от 29.11.2021 №942

Об утверждении сводных планов вывода     в ремонт и из эксплуатации объектов          и сетей систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ                          "О водоснабжении и водоотведении", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при обеспечении холодным водоснабжением и водоотведением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации объектов систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города С.Е. Серикова.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 29.11.2021 №942

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации объектов

систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Водоочистные сооружения ВОС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бак мокрого хранения сульфата аллюминия | 01/01/0055 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контактная камера №2. Ремонт швов | 01/02/0297 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Дренажная система фильтра №27 | 01/02/0297 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Дренажная система фильтра №13 | 01/02/0255 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Канализационная насосная станция КНС "Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Емкость КНС №1 в составе КНС "Восточная" | 01/02/407 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

Примечание: К - капитальный ремонт.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 29.11.2021 №942

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей

систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 8 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей водоснабжения по улице Мира от ТК-8-7 до ТК-8-2 | 1973 | ХВС | 200 | 37,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | при производстве работ длительные отключения не предусмотрены; подача питьевой воды предусмотрена по закольцованной схеме |
| 2. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей водоснабжения по улице Интернациональной от ТК-10А-41 до ТК-10А-40 | 2323 | ХВС | 100 | 30,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | при производстве работ длительные отключения не предусмотрены; подача питьевой воды предусмотрена по закольцованной схеме |
| 2.2. | Задвижка в ТК-10А-42 | 1051 | ХВС | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | при производстве работ длительные отключения не предусмотрены; подача питьевой воды предусмотрена по закольцованной схеме |
| 3. | Поселок Дивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей водоснабжения по улице 2П2 в поселке Дивный | 2793 | ХВС | 150 | 50,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | при производстве работ отключения не предусмотрены; при переключениях будет осуществлен подвоз питьевой воды населению |
| 4. | Магистральные сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Монтаж перемычки сетей водоснабжения в районе жилого дома 33а в поселке Магистраль |  | ХВС | 150 | 10,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | при производстве работ отключения не предусмотрены |

___________________

Примечание: К - капитальный ремонт; З - замена.